Znak Sprawy: ZP/220/58/18                                                                  Szczecin, dnia 14.09.2018 r.

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM,

Wyjaśnienie nr  1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

- Czy Zamawiający wydzieli z zadania 6 części A poz. 1,2,3 (podłoża płynne) i część D (dzierżawa analizatora do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych) i utworzy z nich oddzielne zadanie?

Uzasadnienie: Wydzielenie tych pozycji da możliwość przystąpienia do postępowania większej ilości liczby oferentów niż tylko jednego. Wpłynie to na większą atrakcyjność cenową ofert.

Jednocześnie spełni Zamawiający wymagania dot. złożenia oferty na wyroby medyczne z pozycji 1,2 oraz 3 z części A kompatybilnych z aparatem do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie z zadania 6 poszczególnych pozycji i tworzenia z nich odrębnych zadań.

- Czy Zamawiający, w zadaniu 6 części A poz. 1,2 i 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 50 szt. i przeliczeniu szacowanej ilości na pełne opakowania, które w pełni zabezpieczą zapotrzebowanie Zamawiajacego?

Poz. 1 -180 opak.

Poz. 2 -180 opak.

Poz. 3 -40 opak.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 oprócz podłoża beztlenowego z inhibitorem antybiotyków, podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania tylko podłoży opisanych w specyfikacji.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję suplementu, zalecanego przez Producenta do płynów ustrojowych i małych objętości krwi?

Uzasadnienie: Pozwoli to na spełnienie parametrów bezwzględnie wymaganych poz. 4 (dla butelek przeznaczonych dla pacjentów dorosłych wykrywanie drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych).

Wymóg dotyczący suplementacji podłoży z niewielkich ilości krwi, poniżej 0,5ml oraz w przypadku pobierania materiału takiego, jak płyny ustrojowe jest wymagany w przypadku wszystkich producentów oferujących takie rozwiązania na rynku.

Obecnie żaden Producent podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych nie zezwala na posiew płynów ustrojowych bez dodatku suplementu. Dlatego też w sytuacji braku suplementu, w jednostce diagnostycznej posiew płynów ustrojowych nie jest zgodny z procedurami określonymi w instrukcjach technicznych przez Producenta, a za uzyskanie wyników fałszywych odpowiada jednostka przeprowadzająca badania.

Jeśli tak, prosimy o podanie szacunkowej ilości posiewanych na podłoża płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania suplementu w zakresie zadania 6.

- Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję suplementu, to czy wymaga zapewnienia suplementu o terminie ważności zapewniajacej ciągły dostęp 365 dni w roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania suplementu w zakresie zadania 6 i nie stawia takiego wymogu.

6. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w parametrach ocenianych od zapisu w pozycji 4 (opis rodzaju podłoża na etykiecie butelki w języku polskim).

Zapis podany w tym punkcie przez Zamawiającego świadczy o preferowaniu firmy Biomerieux, jako jedynego producenta systemu do posiewu krwi oferującego podłoża do posiewów krwi z opisem na etykiecie butelki w języku polskim.  Zamawiający dokonując opisu tego punktu powinien użyć sformułowań ogólnych, umożliwiających złożenie oferty różnym producentom aparatów.

Wykonawca zaoferuje podłoża w butelach oznaczone odpowiednim kolorem w zależności od rodzaju podłoża z instrujcją w języku polskim, co gwarantuje bezpieczeństwo zastosowania odpowiedniej buteki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowane podłoża posiadały etykiety w języku polskim.

- Dot. par. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu dzierżawy liczonej w dniach roboczych a nie kalendarzowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę przedmiotu dzierżawy w ciągu 21 dni kalendarzowych, jednocześnie modyfikując zapisy umowy w tym zakresie.

- Dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał większości zmian umowy w powyższym zakresie (patrz Modyfikacja SIWZ)

- Dot. par. 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „w przypadku awarii dzierżawionego sprzętu wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze. Posiewy krwi i posiewy płynów ustrojowych należą do najważniejszych i najbardziej priorytetowych badań mikrobiologicznych, dlatego każde opóźnienie w usuwaniu awarii wiąże się z ryzykiem opóźnienia celowanej antybiotykoterapii.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla ww pakietu minimalnego terminu dostawy, np. 2 dni robocze?

Uzasadnienie: Według zapisów SIWZ, najwięcej punktów otrzyma oferta z najkrótszym termine dostawy, czyli wynoszącym jeden dzień. Dotrzymanie ww terminu dostawy jest trudne do spełnienia.

Oferowanie nierealnych warunków realizacji zamówienia jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferowany przedmiot zamówienia nie stanowi produktów ratujących życie, które muszą być dostaczane w trybie zamówienia „na cito”, w związku z tym wybór jednodniowego terminu dostaw i przyznanie za niego najwyższej liczby punktów nie ma żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej modyfikacji. Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, gdyż każdy z Wykonawców może określić termin realizacji zamówienia na 1 dzień roboczy. Kwestie organizacji logistyki w tym przypadku zależą od zdolności organizacyjnych Wykonawcy.

Wykonawca nr  2

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zostało zapakowane w oddzielną kopertę – odpowiednio opisaną, lecz wysłane do Zamawiającego jedną przesyłką kurierską razem z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie gwarancji wraz z ofertą (w osobnych kopertach) przekazane  jedną przesyłka.

- Dot. „Kryteria oceny ofert” pakiet 6 – Zwracamy uwagę na błędny zapis wzoru do kryterium „jakość”:

Jakość stanowi 35% natomiast we wzorze jest: JAKOŚĆ = [(Jb : J) x 40 %] x 100

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji w specyfikacji w dniu 21.08.2018 r.

- Dot. Zał. nr 4,  Formularz cen jednostkowych - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycjach A 4,5,6  na zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych po 20 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości  „do góry” (w pozycji A4) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

- Dot. Zał. nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji A 7 (MH z kloksacykliną) na zaoferowanie podłoża konfekcjonowanego po 10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Dot. projekt umowy:

- Dot. §1, pkt.2 zakres zadania nr 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia komputera jeżeli komputer jest wbudowany w aparat do hodowli drobnoustrojów ?

Odpowiedź: Tak, jeżeli komputer jest wbudowany w aparat do hodowli drobnoustrojów Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia odrębnego komputera.

- Dot. §2, pkt.5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży płynnych do hodowli drobnoustrojów w poz. A 1,2,3 z terminem ważności minimum 6 miesięcy z uwagi na skład i komponenty produktów ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, jednocześnie modyfikując zapisy umowy w tym zakresie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z krwią z terminem ważności minimum 4 tygodnie oraz podłoży bez krwi z terminem minimum 5 tygodni z uwagi na skład i komponenty produktów ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, jednocześnie modyfikując zapisy umowy w tym zakresie..

- Dot. §5, pkt. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu do hodowli drobnoustrojów w terminie do 21 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

- §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć  reklamację w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych  oraz w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany odczynników/wyrobów na wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu/e-maila zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 piątego dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- §11 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku awarii dzierżawionego sprzętu Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin w dni robocze. Posiewy krwi i posiewy płynów ustrojowych należą do najważniejszych i najbardziej priorytetowych badań mikrobiologicznych, dlatego każde opóźnienie w usuwaniu awarii wiąże się z ryzykiem opóźnienia celowanej antybiotykoterapii.

- §11 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od chwili przyjęcia zgłoszenia telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- §13 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego postanowienia.

- §16 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- §16 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 0,2% wartości zamówionego bądź reklamowanego towaru, za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 30 zł dziennie;”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- §16 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 2% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego w § 11 ust. 3”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- §16 ust. 1 lit. c – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób:

,,w wysokości 0,4% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego w § 11 ust. 3 z tym, że nie mniej niż 10,00 zł za każdą godzinę opóźnienia;”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- §16 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 100 zł – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora;”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

- §16 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo dokonać zastępczego zakupu odczynników lub wyrobów i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości różnicy poniesionych kosztów wynikającą z ceny określonej w umowie a kosztu realizacji zakupu zastępczego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Dot. Zał. nr 6, Parametry wymagane:

- Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z 2015 roku produkcji, w pełni sprawnego po przeglądzie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu wyprodukowanego wcześniej niż w 2016 roku

- Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający wymaga aby wykrywanie drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych w podłożach dla dorosłych było potwierdzone również wpisem do instrukcji używania producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opinii użytkowników polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłóż?

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał normy i posiadał aktualny certyfikat ISO 9001;2015 (który powinien zostać dołączony do oferty) w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu minimum 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu była potwierdzona wpisem do instrukcji używania producenta (dołączyć do oferty), co jest warunkiem możliwości  preinkubacji po pobraniu materiału od pacjentów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu minimum 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu była potwierdzona wpisem do instrukcji używania producenta (dołączyć do oferty), co jest warunkiem możliwości  preinkubacji po pobraniu materiału od pacjentów.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża umożliwiały wizualną ocenę wzrostu drobnoustrojów na podstawie zmiany zabarwienia czujnika/sensora znajdującego się na dnie butelki przed włożeniem do aparatu co umożliwi przyspieszenie procesu diagnostycznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zaoferowane podłoża umożliwiały wizualną ocenę wzrostu drobnoustrojów.

Wykonawca nr  3

Pytanie 1.  Dotyczy formularza cen jednostkowych zadania 7 Część A. Dostawa testów oraz odczynników do automatycznego systemu mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli  asortymentowo cenowej  o  odczynniki dodatkowe niezbędne do wykonania badań  wyspecyfikowanych w pozycjach  1- 4  formularza  cenowego?  Zwracamy się  dodatkowo również  z prośbą o możliwość  zmiany ilości  wyspecyfikowanych odczynników  w pozycjach  5 - 12  tabeli asortymentowo – cenowej korespondujących   z ilościami testów  wyspecyfikowanych w pozycjach 1-4?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał ponownej analizy zapotrzebowania określonego w formularzu cen jednostkowych w zakresie zadania 7 część A i wyraża zgodę na wprowadzenie dwóch nowych pozycji oraz zmiany ilościowe w zakresie pozostałych pozycji.

W związku z ponowną analizą formularza Zamawiający dokonał zmian ilościowych w Formularzu cen jednostkowych – w załączeniu

Szacunkowa wartość zamówienia w chwili obecnej wynosi 1.354.213,00 zł. netto a nie 1.367.949,00 zł. jak to zostało zamieszczone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 2.  Dotyczy formularza cen jednostkowych zadania 7 Część C:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 podłoża do izolacji bakterii beztlenowych, Agar Schaedler z  Kanaymycną,  Wankomycyną i 5% Krwią Baranią?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego podłoża.

Pytanie 3 : Dotyczy formularza cen jednostkowych zadania 7 Część A: 	Testy do oceny lekowrażliwości ziarniaków Gram (+) (enterokoki, gronkowce).

Czy Zamawiający w pozycji 2  zgodnie z wymienionymi odczynnikami w poz. 5-11 wymaga zaoferowania paneli do oceny lekowrażliwości ziarniaków Gram (+) (enterokoki, gronkowce, paciorkowce)?

Prosimy jednocześnie  o podanie  ilości testów  do oceny lekowrażliwości  Streptococców  jakie  Zamawiający  będzie  wykonywał w trakcie umowy. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania paneli do oceny lekowrażliwości ziarniaków G(+) – enterokoki, gronkowce, paciorkowce. Testów do wykonywania lekowrażliwości prognozuje wykonać 50 szt./3 lata.

Pytanie 4 pytanie: Dotyczy formularza cen jednostkowych zadania 7 Część A:

Zwracamy się  z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji 6  produktu ze  stawką  VAT  23 %.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu ze stawką VAT 23% W najbliższym czasie Zamawiający dokona modyfikacji formularza cen jednostkowych, uwzględniającego powyższą zmianę.

Pytanie 5  dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Wymagania do zadania 7 pkt 2. PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO APARATU DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW

Prosimy o podanie nazwy obecnego systemu informatycznego do którego ma być podłączony analizator  wraz  z dodatkowym oprogramowaniem  umożliwiającym podgląd wyników z oferowanych analizatorów  w  zadaniu  nr. 7.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający korzysta z systemu informatycznego PROMIC.

Pytanie  Nr. 6   Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - parametrów ocenianych dla zadania 7, poz. 8. Wszystkie fiolki zawierające krążki z danej grupy antybiotyków muszą posiadać kod barwny na etykiecie wskazujący na grupę antybiotyków np. betalaktamowe, aminoglikozydy, makrolidy, fluorochinolony.

Czy w poz. 8 nie nastąpiła omyłka pisarska i parametr  ten  powinien być parametrem ocenianym dla zadania 8 (krążki antybiotykowe)? Jeśli tak to prosimy o utworzenie parametru ocenianego dla zad. 8 i przeniesienie tego pkt do parametrów  ocenianych w  zadaniu 8.

Odpowiedź: Po dokonaniu analizy powyższej sytuacji Zamawiający odstępuje od oceny kryterium jakościowego określonego w cytowanej części zadania. W najbliższym czasie Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 3, uwzględniającej powyższą zmianę.

Pytanie Nr.  7. Dotyczy formularza cen jednostkowych zadanie 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych w tubach po 4 fiolki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań  wg  zapotrzebowania  Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie  Nr. 8. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Wymagania do zadania 7 Pkt 20   (Podłączenie  analizatora podstawowego  do sieci informatycznej Laboratorium).

Zamawiający wyspecyfikował w pkt. 2   PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO APARATU DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW,  iż  oferowane systemy  do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości - metoda spektrometrii mass, aparatem do automatycznego odczytu lekowrażliwości oraz  metodą krążkową mają  być połączone jednym oprogramowaniem,  które zapewni zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu i umożliwi podgląd wyników z oferowanych analizatorów. Czy  tym samym  Zamawiający zrezygnuje z zapisu w parametrach wymaganych poz. 20 (Podłączenie  analizatora podstawowego  do sieci informatycznej Laboratorium)? Oferowane oprogramowanie łączące proponowane analizatory zostanie podłączone do sytemu informatycznego na koszt oferenta i umożliwi przesyłanie   kompletnego wyniku identyfikacji oraz lekowrażliwości do systemu LIS w  laboratorium

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu podłączenia analizatora podstawowego do sieci informatycznej laboratorium.

Pytanie nr 9: Dotyczy formularza cen jednostkowych zadania 7 Część D oraz wymagania do zadania 7 poz. 2 i § 1 ust. 1.2 projektu umowy:

Czy w zadaniu 7 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga tylko aparatu automatycznego do identyfikacji i lekowrażliwości. Jeśli tak to prosimy o usunięcie zapisu „aparat do odczytu lekowrażliwości metodą krążkową”.

Odpowiedź: W zakresie zadania 7 część D poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch analizatorów: automatycznego systemu mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz aparatu do odczytu lekowrażliwości metodą krążkową wraz z oprogramowaniem łączącym wszystkie analizatory. Ponieważ oba urządzenia stanowią spójną całość w procesie diagnostycznym, zostały one ujęte w jednej pozycji, stanowiąc spójną, nierozerwalną całość. W związku z faktem, iż taki rodzaj zapisu może budzić wątpliwości Wykonawców, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cen jednostkowych, z rozdzieleniem poz. 1 części D zadania 7 na dwie pozycje 1 oraz 1a – odpowiadające dwóm analizatorom.

Pytanie nr 10: Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Wymagania do zadania 7 Pkt 19:

Czy przez aktualizacje Zamawiający rozumie nagrywanie odpowiednich patch-y (łatek) poprawiających jego stabilność i działanie w ramach posiadanej wersji oprogramowania.

Odpowiedź: Pod pojęciem aktualizacji Zamawiający rozumie nagrywanie odpowiednich patch-y, poprawiających stabilność i działanie w ramach posiadanej wersji oprogramowania.

Pytanie nr 11: dotyczy wzoru umowy Par.11 pkt. 2 W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, o takich samych bądź lepszych parametrach techniczno-użytkowych.

Wnioskujemy o następującą zmianę:

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany TEGO ELEMENTU na nowy, o takich samych bądź lepszych parametrach techniczno-użytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12 - dotyczy projektu umowy w § 3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 1 poprzez jego zmianę na :

„... z tym, że nie mniej niż 80 % wartości  podanej  przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12 - dotyczy projektu umowy w  § 16 ust. 1 b i 1 c :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 16 ust. 1 b i 1 c odstępując od zapisów :

b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników lub wyrobów za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie;

c) w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego w § 11 ust. 3 z tym, że nie mniej niż 12,50 zł za każdą godzinę opóźnienia."

poprzez zmianę powyższego zapisu na :

b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii odczynników lub wyrobów za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu.

c)  w wysokości 0,5% wartości czynszu dzierżawionego sprzętu za cały okres realizacji umowy, za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do naprawy, licząc od upływu terminu określonego w § 11 ust. 3;

Kara umowna, którą przedstawił Zamawiający jest nie adekwatna do wartości zamówień cząstkowych, może dojść do sytuacji w których kary umowne będą przewyższać wartość tych Zamówień.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które ten może nie mieć wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 13 - dotyczy projektu umowy w § 16 ust. 1 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % NIEZREALIZOWANEJ wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie tego Zadania z przyczyn przez Dostawcę zawinionych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.

Wykonawca nr  4

zadanie nr 5

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego terminu ważności odczynników wymienionych w specyfikacji asortymentowo-cenowej poz. 33 i 38,  na 4 miesiące, ponieważ taki minimalny termin ważności tych odczynników gwarantuje producent z uwagi na ich wysoką czułość?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Wykonawca nr  5

Dotyczy Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych, Zadanie nr 1, Część C: Dzierżawa aparatu do barwień histopatologicznych, kompatybilnego z materiałami opisanymi w części A i B

- Czy Zamawiający w punkcie dotyczącym dzierżawy aparatu ma na myśli okres 12 miesięcy czy 24 miesiące? Wyżej wskazano, że wszystkie odczynniki mają być dostarczone przez okres 24 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli okres dzierżawy aparatu wynoszący 24 miesiące.

Dotyczy Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych, Zadanie nr 1, Część B: Dostawa odczynników i materiałów do detekcji

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wyceny w punkcie10 tabeli 3 opakowań CC2 w pojemnikach na 500 testów zamiast na 6 opakowań po 250 testów. Wyjaśnienie: Odczynnik CC2 oferowany jest tylko w opakowaniach na 500 testów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy sposób wyceny.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wyceny odczynnika Amplification Kit w ilości niezbędnej do wykonania oznaczeń przeciwciała CD30 (pozycja 47, część A)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika Amplification Kit w ilości 2 opakowań, niezbędnego do oznaczania przeciwciał CD30. W najbliższym czasie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji formularza cen jednostkowych, uwzględniającej powyższą zmianę.

Dotyczy Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych, Zadanie nr 1, Część A: Dostawa przeciwciał do oznaczeń kompatybilnych z aparatem opisanym w części C

- Zwracamy się z uprzejma prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy puste dyspensery z pozycji 55 mają być na jedno czy na różne przeciwciała. Jeżeli na różne to prosimy o podanie na ile różnych przeciwciał. Wyjaśnienie: Dyspenser o konkretnym numerze katalogowym może być przypisany tylko do jednego rodzaju przeciwciała.

Odpowiedź: Pusty dyspenser jest przeznaczony na 3 różne przeciwciała.

Dotyczy Załącznik nr 6 Wymagane parametry, Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający w związku z najnowszymi przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska, a zwłaszcza regulacji wprowadzanych nową dyrektywą wodną, które wskazują na konieczność utylizacji odpadów płynnych, w których znajdują się nawet śladowe ilości DAB lub hematoksyliny, dopuszcza aby odpady płynne, powstające w wyniku działania urządzenia barwiącego, były odbierane z laboratorium i utylizowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający we własnym zakresie utylizuje wszystkie powstające odpady zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Dot. Rozdział II - wzór umowy w zakresie zadania nr 1,6,7,11

- Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanych odczynników był nie krótszy niż 12 miesięcy. Dostawa odczynnika z krótszym terminem ważności może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby minimalna wartość zamówionych odczynników wynosiła 80 % wartości podanej przez Wykonawcę w formularzu cen jednostkowych?

Odpowiedź: Zamawiający  gwarantuje realizację umowy na poziomie  60 % wartości  umowy.

- Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 21 dni kalendarzowych.

- Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Przeszkoleniu będą poddane 3 osoby.

- Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie w zakresie wszystkich urządzeń.

- Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

- Par. 13 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Termin płatności liczony jest od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego oryginału faktury.

- Par. 13 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 16 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 16 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 16 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 18 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- Par. 21 ust. 3 lit. b, Par. 21 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Wykonawca nr  6

- Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dla pozostałych zadań:

§3 ust. 4: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 5 I 6: Prosimy o usunięcie ww. postanowień umowy, gdyż w sytuacji nadzwyczajnej w szczególności zagrożenia o charakterze terrorystycznym, stanu klęski żywiołowej czy stanu wojny żaden podmiot świadczący usługi przewozowe czy kurierskie nie jest w stanie zagwarantować wykonawcy wykonywania tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktury w dniu dostawy wyrobów na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia  poprzez dodatnie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....................................................”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§7:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza  45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy  kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§10 ust. 1 pkt. a) i b): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§10 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy, określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr  7

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 2

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w formularzu cen jednostkowych określenia nazwy producenta.

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Wspomnieć w tym miejscu należy iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 6

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 2:

- Prosimy o sprecyzowanie (podanie konkretnych wartości liczbowych) stężenia barwnika, jakiego oczekuje Zamawiający dla pozycji 7.

Odpowiedź: Zamawiający w celu zachowania szerokiej konkurencji nie dokona określenia procentowej zawartości hematoksyliny. Hematoksylina wg Harrisa (wg receptury Harissa) może być traktowana jako powszechnie dostępna receptura, której skład jest znany wszystkim producentom tego barwnika.

- Prosimy o sprecyzowanie (podanie konkretnych wartości liczbowych) stężenia barwnika, jakiego oczekuje Zamawiający w pozycji 8.

Odpowiedź: Zamawiający w celu zachowania szerokiej konkurencji nie dokona określenia procentowej zawartości hematoksyliny. Hematoksylina wg Mayera (wg receptury Mayera) może być traktowana jako powszechnie dostępna receptura, której skład jest znany wszystkim producentom tego barwnika.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 środek do szybkiego i łatwego usuwania parafiny z mikrotomów i innych urządzeń histologicznych o poj. 118 ml w ilości 7 op. ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane przeliczenie.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 3:Czy Zamawiający w pozycji 10 miał na myśli jedynie odczynniki: żelujący i osadzający o pojemności 11 ml każdy, czy system do preparowania komórek cytoblock składający się oprócz odczynników z 50 kasetek do cytobloków z wkładkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania w zestawie kasetek.

Wykonawca nr  8

Dotyczy: Przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający w zadaniu 8 wymaga, aby opinia KORLD dotyczyła wszystkich oferowanych krążków, a nie tylko wybranych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- Czy Zamawiający w zadaniu 8 wymaga aby krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki oceny?

Odpowiedź: Tak, oferowane krążki powinny mieć bardzo dobre wyniki w ocenie EUCAST.

- Czy Zamawiający w zadaniu 8 pozycji 63 wymaga dyspenserów 6 pozycyjnych czy 8 pozycyjnych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dyspensery 6-7 pozycyjne ze względu na rozmieszczenie krążków na podłożu antybiogramowym. Nie dopuszcza natomiast dyspenserów 8 pozycyjnych.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszym wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje :

- Modyfikację SIWZ -ujednolicony tekst

- Zmodyfikowany Załącznik nr 4 Formularz cen jednostkowych

- Zmodyfikowany Załącznik nr 6 Wymagane parametry

- Zmodyfikowany Załącznik nr 3 Parametry oceniane

- Zmodyfikowany Formularz OFERTY, przy czym załączenie formularza bez modyfikacji skutkowało będzie oferowaniem korzystniejszego okresu przydatności wyrobów aniżeli zmodyfikowany niniejszym wyjaśnieniem.

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 stanowiący Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu wyrobów

Zamawiający  przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

NOWY Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2018 r.  do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M.

W dniu dzisiejszym Zamawiający przekaże stosowną zmianę Ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 PUM

w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal

Tel. 91 4661088